## AEP
Travaux AEP sur l’emprise des travaux VRD « Rues Aristide Briand, Pasteur et Franklin »
DPGF
Nota : Les quantités indiquées au présent devis sont fournies à titre indicatif.
L'entrepreneur se doit de les vérifier et restera seul responsable des prix et quantités
REF | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITES | PU | TOTAL
I | PHASE PREPARATOIRE
1.1 | Phase préparatoire
a | Installation de chantier | Forfait | 1 |  | 0
b | Signalisation de chantier pendant toute la durée du chantier | Forfait | 1 |  | 0
c | DICT | Forfait | 1 |  | 0
d | Panneau de chantier | Forfait | 1 |  | 0
e | Constat d'huissier | Forfait | 1 |  | 0
f | Plans d'execution | Forfait | 1 |  | 0
g | Implantation | Forfait | 1 |  | 0
h | Sondage | Forfait | 1 |  | 0
i | Dossier de récolement géoréférencés comprenant 3 DOE (1 version papier et 1 version informatique pour chaque exemplaire) | Forfait | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL PHASE PREPARATOIRE H.T. |  |  |  | 0
REF | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITES | PU | TOTAL
II | ADDUCTION EAU POTABLE
2.1 | Ouverture de la tranchée et évacuation des déblais. Dépose et évacuation de la canalisation fonte existante. Fourniture et pose de canalisation PVC 16 bars, compris terrassement, évacuation des produits excédentaires hors chantier, lit de pose et enrobage sable, remblaiement en matériaux d'apport de type calcaire 0/31,5 mm jusqu'au niveau "0" de la chaussée existante y compris compactage et rabattement. L'ensemble des prestations doivent ête conformes aux normes en vigueurs et aux prescriptions du gestionnaire du réseau
a | DN110 | ml | 55 |  | 0
2.2 | Reprises des branchements existants et non conformes sur réseau neuf | U | 10 |  | 0
Ouverture de la tranchée et évacuation des déblais. Dépose et évacuation du branchement existant. Forniture et pose des canalisations de branchement en PEHD DN20, le collier de prise en charge, le robinet de prise, le tube allonge et sa bouche à clé, le bouchon d'obturation, et toutes la robinetterie nécessaires conformes aux prescriptions du gestionnaire du réseau. Fourniture et pose de la fosse à compteur (un ou plusieurs compteurs) conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau. Fourniture et pose d'un nouveau compteur conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau. Dépose de l'ancien compteur. Raccordement au réseau du particulier y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
2.3 | Reprises des branchements existants non conformes sur réseau existant | U | 29 |  | 0
Ouverture de la tranchée et évacuation des déblais. Dépose et évacuation du branchement existant. Forniture et pose des canalisations de branchement en PEHD DN20, le collier de prise en charge, le robinet de prise, le tube allonge et sa bouche à clé, le bouchon d'obturation, et toutes la robinetterie nécessaires conformes aux prescriptions du gestionnaire du réseau. Fourniture et pose de la fosse à compteur (un ou plusieurs compteurs) conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau. Fourniture et pose d'un nouveau compteur conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau. Dépose de l'ancien compteur. Raccordement au réseau du particulier y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
2.4 | Raccordement aux réseaux existants (maillage) | Forfait | 1 |  | 0
Forniture et pose de vanne y compris pièces de raccordement et de robinetterie nécessaires conformes aux prescriptions du gestionnaire du réseau
2.5 | Essais, chloration, purge et analyse | Forfait | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL AEP H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20,00 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0